## LOTTO 1 S.GEMELLARE
Anagrafica del prodotto offerto
Produttore
Fornitore
Modello
Anno di immissione in commercio del modello offerto
Codice CIVAB
Numero di Repertorio Dispositivi Medici
Conformità alla direttiva CE 93/42 e smi
Caratteristiche di configurazione di minima
Sistema a due corpi gemellari ancorato ad un unico punto di rotazione
Sorgenti luminose di ultima generazione a LED dotate di idoneo sistema ottico atto a garantire una illuminazione uniforme con minimi fenomeni d’ombra
Intensità luminosa del singolo corpo lampada non inferiore a 160.000 lux
Diametro del campo luminoso massimo pari almeno a 20 cm con possibilità di regolazione
Impugnatura con manipolo sterilizzabile
Facile manovrabilità e posizionamento tramite bracci con frizioni meccaniche che devono garantire una perfetta stabilità
Superfici facilmente sterilizzabili, materiali resistenti a corrosione, facilmente ispezionabili
Indice di riproduzione cromatica Ra non inferiore al 95%
Valore della temperatura di colore regolabile
Profondità del cono di luce
Diametro del campo di illuminazione a 1 mt almeno 20 cm con possibilità di regolazione
Durata delle fonti di illuminazione non inferiore alle 40.000 ore
Minimo riscaldamento del corpo lampada a livello della testa degli operatori
Completa di trasformatori di alimentazione e dispositivi di commutazione automatica sulla linea di sicurezza
La fornitura dovrà comprendere n.5 coppie di manipoli sterilizzabili ulteriori alla dotazione di base per scialitica
Sopralluogo obbligatorio
Tutti gli oneri di rimozione e smaltimento dell’attuale dispositivo da sostituire presso la Sala A (piccola) Ortopedia e l’installazione e posa in opera di n. 1 lampada scialitica gemellare da installarsi presso il Blocco Parto e n. 1 lampada scialitica gemellare da installarsi presso la sala operatoria di Ortopedia sono a carico della ditta offerente. La ditta offerente dovrà presentare in offerta accurata descrizione delle attività previste di rimozione e installazione delle scialitiche. La ditta aggiudicataria dovrà fornire le proprie piastre di ancoraggio necessarie all’installazione delle lampade
Consegna sul sito dell’installazione
Indicare CND e RDN
Garanzia ed assistenza tecnica
Garanzia non inferiore a 12 mesi comprensiva di manutenzione preventiva (compresi ricambi ed eventuale materiale di consumo), verifiche di sicurezza, manutenzione correttiva (compresi ricambi ed eventuale materiale di consumo)
Numero annuale di manutenzioni programmate
Manutenzione correttiva in garanzia
Sede
Giorni e Orari
Tempi di intervento
Altre caratteristiche significative (es. disponibilità a fornire apparecchiature sostitutive in caso di guasto, etc)
Formazione ed addestramento

## LOTTO 2 S. carrellate
Anagrafica del prodotto offerto
Produttore
Fornitore
Modello
Anno di immissione in commercio del modello offerto
Codice CIVAB
Numero di Repertorio Dispositivi Medici
Conformità alla direttiva CE 93/42 e smi
Caratteristiche di configurazione di minima
Lampada scialitica per piccola chirurgia
Luminosità massima almeno 100.000 lux
Luminosità regolabile
Diametro del campo di illuminazione a 1 mt - indicare
Testa snodata orientabile con maniglia sterilizzabile e buona stabilità nella posizione selezionat
N.5 manipoli sterilizzabili ulteriori alla dotazione di base
Consegna sul sito dell’installazione
Indicare CND e RDN
Garanzia ed assistenza tecnica
Garanzia non inferiore a 12 mesi comprensiva di manutenzione preventiva (compresi ricambi ed eventuale materiale di consumo), verifiche di sicurezza, manutenzione correttiva (compresi ricambi ed eventuale materiale di consumo)
Numero annuale di manutenzioni programmate
Manutenzione correttiva in garanzia
Sede
Giorni e Orari
Tempi di intervento
Altre caratteristiche significative (es. disponibilità a fornire apparecchiature sostitutive in caso di guasto, etc)
Formazione ed addestramento